
嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目竣工环境保护验收监测报告

HJ180422-YH
建设单位：嘉兴久和庄食品有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2019年07月

建设单位法人代表:
 张  志  元
编制单位法人代表:
 董     梁
项  目  负  责  人:  过  树  清
报  告   编  写   人： 钱  雅  君
建设单位：嘉兴久和庄食品有限公司（盖章）
电话:18357360996 
传真: / 
邮编:314000
地址: 嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢
编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806
传真:0573-82820906
邮编:314000
地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层
目   录

11．项目概况


22．验收依据


22.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度


22.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范


22.3 建设项目环境影响登记表（表）及其审批部门审批决定


22.4 其他相关文件


43．项目建设情况


43.1 地理位置及平面布置


63.2 建设内容


63.3 主要原辅材料及燃料


63.4 水源及水平衡


73.5 工艺流程


73.6 项目变动情况


94．环境保护设施


94.1 污染物治理/处置设施


104.2 其他环境保护设施


104.3 环保设施投资及“三同时”落实情况


125． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定


125.1 环境影响报告表主要结论与建议


125.2 审批部门审批决定


156．验收执行标准


156.1废水执行标准


156.2废气执行标准


156.3噪声执行标准


156.4固废参照标准


166.5总量控制指标


177．验收监测内容


177.1 环境保护设施调试效果


188．质量保证及质量控制


188.1 监测分析方法


188.2 监测仪器


188.3 人员资质


198.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制


198.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制


198.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制


209．验收监测结果


209.1 生产工况


209.2 环保设施调试运行效果


2610．验收监测结论


2610.1 环保设施调试运行效果


2610.2 验收监测总结论





附 件 目 录

附件1. 嘉兴久和庄食品有限公司环评批复

附件2. 嘉兴久和庄食品有限公司污水入网证明

附件3. 嘉兴久和庄食品有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件4. 嘉兴久和庄食品有限公司建设项目产品统计表及原辅料消耗一

览表

附件5. 嘉兴久和庄食品有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件6. 嘉兴久和庄食品有限公司验收监测期间工况表

附件7. 嘉兴久和庄食品有限公司水量汇总表
附件8. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ180422-1、HJ180422-2、HJ180422-3
1．项目概况
为了适应市场需求，以求得较好的经济效益和社会效益，嘉兴久和庄食品有限公司总投资100万元，拟租赁嘉兴市圣元农业开发有限公司位于嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢一层（嘉兴市圣元农业开发有限公司空余厂房），总建筑面积约2449.88m2，主要从事酱卤肉制品的加工生产，年生产、加工酱鸭、烧鸡等酱卤制品6万只。年产值300万元人民币，净利润50万元。项目现已取得嘉兴市南湖区发展和改革局出具的《嘉兴市南湖区企业投资项目备案通知书(基本建设)》(备案号：04031508270430188447，本地文号：南备发[2015]197号)。
2016年2月，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响报告表》。2016年3月7日，嘉兴市南湖区行政审批局以南行审投环备[201633号对该项目进行备案。

2017年10月，该项目开始建设，2018年11月投入试生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。
受嘉兴久和庄食品有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年5月15日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年6月26至6月27日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

2．验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修订），2018年12月29日；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2016年11月7日；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

2.3 建设项目环境影响登记表（表）及其审批部门审批决定
1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响报告表》，2016年2月；

2、嘉兴市南湖区行政审批局 南行审投环备[2016]33号《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响登记备案回执》，2016年3月7日。

2.4 其他相关文件

1、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB12457-1992）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；


3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

7、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目竣工环境保护验收监测方案》；

8、嘉卫检测技术有限公司检测报告HJ180422-1、HJ180422-2、HJ180422-3号。
3．项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

嘉兴久和庄食品有限公司位于嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢，经度120°50′46.87″，纬度30°49′34.87″。项目北面为嘉兴市圣元农业开发有限公司厂房，再北湘家荡大道；西面为嘉兴市东湖塑料厂，再以西为嘉兴市南湖区七星万达风机厂；南面为道路，路以南为嘉兴康丽花边织造有限公司、嘉兴市琦明金属制品有限公司、嘉兴绿洲机械有限公司；东面为嘉兴圣元农业开发有限公司办公楼。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2。

[image: image1.png]@BEEEY

AEmR

By

® ARER

A
® KABFAR
) s
HRZLE
] X2
D ®
S =RROBRER

o -y



[image: image5.jpg]





[image: image2.emf]本

项

目

锅

炉

房

嘉

兴

圣

元

农

业

开

发

有

限

公司

1

#

4

#

3

#

2

#

5

#

6

#

7

#

废

水

处

理

设

施

废

水

处

理

设

施

收

集

/

隔

油

池

门

卫

嘉

兴

市东

湖

塑

料厂

嘉

兴

康

丽

花

边

织

造

有

限

公司

嘉

兴

市

崎

明

金

属

制

品

有

限

公司

3

2

0

国道

道

路

道

路

农田

嘉兴市湘家荡区域

开发建设管理委员

会农业发展处

农田

北

东边界

北边界

西边界

南边界

废水处理设

施进口

废水处理设施出口

（ 废水入管网口）

图 3-2 厂区周边情况及平面布置图

注 ： “ ”为废水监测点位 。

“ ”为无组织废气监测点位 。

“ ”为厂界噪声监测点位 。


3.2 建设内容

企业投资100万元，租赁嘉兴市圣元农业开发有限公司位于嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢一层（嘉兴市圣元农业开发有限公司空余厂房），总建筑面积约2449.88m2，主要从事酱卤肉制品的加工生产。项目将引不锈钢锅、冰箱、冷库等主要设备，建成后具备年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目的生产能力。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表
	序号
	设备名称
	环评设计数量（台/套）
	实际数量（台/套）

	1
	不锈钢锅
	4
	4

	2
	蒸汽灶头
	4
	4

	3
	冰箱
	2
	2

	4
	化验设备
	1
	1

	5
	冷库
	1
	1


注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表
	序号
	产品名称
	环评设计产量
	2018年12月-2019年5月实际产量

	1
	酱鸭、烧鸡等酱卤制品
	6万只
	2.5万只


注：以上数据由企业提供，详见附件。

3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表
	序号
	原辅材料名称
	环评消耗量
	2018年12月-2019年5月消耗量

	1
	鸡鸭肉等肉类
	6万只
	2.5万只

	2
	调味品
	10吨
	4.3吨

	3
	其他香料
	2吨
	0.87吨


注：企业2018年12月-2019年5月原辅料消耗统计详见附件。

3.4 水源及水平衡

嘉兴久和庄食品有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。废水主要为生活废水和生产废水。根据企业2019年1月-2019年5月水量汇总表得到用水量为398吨，折算企业项目全年用水量为955.2吨，则废水年排放量为764.2吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

3.5 工艺流程

本项目产品为肉制品及副产品。工艺流程图详见图3-3。

[image: image3.emf]新鲜鸭肉

部分冷冻

鸭肉

清洗 、 分割

解冻

去腥

挂浆 包装 冷却

入味

出厂

废水

废水 、 固废

酱鸭生产工艺及产污环节

新鲜鸡肉

部分冷冻

鸡肉

清洗 、 分割

解冻

泡制二小时

冷却 出厂 包装

清蒸

废水

废水 、 固废

烧鸡生产工艺及产污环节


图3-3工艺流程及污染流程图
3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响报告表》，本项目性质、规模、工艺和地址均无变动。本项目设备和环保治理措施略有变动，均不属重大变动。具体变动情况见表3-4。、
表3-4 变动情况一览表
	环评要求
	实际落实情况
	备注

	设备：天然气灶台
	设备：蒸汽灶台
	由圣元农业提供蒸汽，以上设备变动均不影响产能。

	环保治理措施：要求企业生产废水经沉淀隔油池、气浮池、接触氧化池、处理后纳入污水管网处，生活污水经化粪池处理后纳入污水管网。
	环保治理措施：企业生产废水和生活污水经收集后通过园区的废水处理设施（生物法）处理后纳入污水管网。
	园区废水处理设施优于环评要求的废水处理设施，经检测，废水入管网口数据均达标。


4．环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目主要废水为生产废水和生活废水。生活污水经化粪池处理后和经初步隔油的生产废水一并进入园区污水处理站，经污水站处理后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

	污水来源
	污染因子
	排放方式
	处理设施
	排放去向

	生活废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物
	间歇
	化粪池、污水站
	污水管网

	生产废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物
	间歇
	隔油池、污水站
	污水管网


废水处理工艺流程:


[image: image4.emf]生产废水 隔油池

生活污水 化粪池

窖井格栅 集水沉井 沉淀设备

气浮设备 污泥池

污水浓缩消化

器

污泥脱水设备

干污泥外运规

范处置

气浮中间池 UASB反应器 兼氧反应器

好氧反应器

菌泥分离沉淀

池

出水排水池 达标排放

污泥

泵

泵

滤液

活性污泥回流

混

合

液

回

流

注： “ ”为废水监测点位。

图 4-1 废水处理流程图


4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目产生的废气主要为酱鸭、烧鸡等酱卤制品过程中产生的香味，以无组织形式排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总
	工序
	废气污染因子
	排放方式
	处理设施
	排气筒高（米）
	排放去向

	酱鸭、烧鸡等酱卤制品
	臭气浓度
	间歇
	/
	/
	环境


4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于制冷机组和各类水泵等设备。企业优先选用低噪声设备；设备底部安装了橡胶减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。采用以上措施来降低噪声污染。
4.1.4 固（液）体废物

本项目废油脂和下脚料委托嘉兴市绿能环保科技有限公司回收处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。由于企业废水经园区内污水处置站处理，污泥产生量无法单独统计，且污水站污泥由园区统一贮存处理。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表
	序号
	种类（名称）
	产生工序
	属性
	环评设计产生量（吨/年）
	2018年12月-2019年5月产生量（吨）
	处置措施
	接受单位资质情况

	1
	废油脂
	隔油
	一般固废
	0.5
	0.21
	委托嘉兴市绿能环保科技有限公司回收处置
	/

	2
	下脚料
	切割
	一般固废
	1
	0.42
	
	

	3
	污水处理污泥
	污水处理
	一般固废
	3
	/
	/
	/

	4
	生活垃圾
	日常生活
	一般固废
	2.2
	1.0
	委托环卫部门统一清运
	/


4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施
企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水和生产废水，所有废水经园区污水站处理后纳入管网，园区已设置规范化排污口。企业目前无在线监测装置(无要求)。
4.2.2.2 废气

该项目废气以无组织形式排放。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况 
该项目该项目总投资100万元，其中环保投资18万元，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

	环保设施名称
	实际投资（万元）

	废水治理
	15

	废气治理
	/

	噪声治理
	1

	固废治理
	1

	绿化及生态
	1

	合计
	18


环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告表主要结论与建议

	环评要求
	实际建设落实情况
	备注

	性质：新建项目

规模：年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目
建设地址：嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢
	性质：新建项目

年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目
建设地址：嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢
	符合

	废水：要求企业做好雨污分流、清污分流工作，生产废水经污水处理设施处理后和经化粪池处理后的生活一起纳管排放。
	废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。生活污水经化粪池处理后和经初步隔油的生产废水一并进入园区污水处理站，经污水站处理后纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标排海。

该项目废水处理设施出口（废水入管网口）污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB12457-1992《肉类品加工工业水污染物排放标准》表3三级标准，氨氮浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。
	废水处理设施不同，园区废水处理设施优于环评要求的废水处理设施，其余与环评要求一致。

	废气：做好车间通风，加强操作工人的劳动保障。
	废气：该项目改用蒸汽灶台，因此无天然气废气产生。该项目边界污染物臭气浓度最大值低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准。
	项目设备更换，其余与环评要求一致。

	噪声：要求企业应选用低噪声设备，安装时在设备底座加装橡胶减震器以减小设备运行振动；为提高生产活动时车间综合隔音量，项目出入口在进行生产活动时应尽可能保持关闭；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。
	噪声：企业优先选用低噪声设备；设备底部安装了橡胶减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。

该项目边界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
	符合环评要求。

	固体废物：要求企业废油脂、原料废边角料，污水处理污泥委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定时清运。
	固体废物：企业废油脂和下脚料委托嘉兴市绿能环保科技有限公司回收处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。由于企业废水经园区内污水处置站处理，污水站污泥由园区统一贮存处理。
	符合环评要求。

	总量控制：本项目总量控制指标：废水量891吨/年，化学需氧量0.107吨/年，氨氮0.022吨/年。
	总量控制：该项目废水排放总量为764.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.0917吨/年，氨氮排放总量为0.0191吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。
	符合环评要求。


5.2 审批部门审批决定

嘉兴市南湖区行政审批局于2016年3月7日以（南行审投环备[2016]33号）对本项目提出审查意见，具体如下：

嘉兴久和庄食品有限公司:
你公司《关于要求对嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见函复如下：

一、根据你公司委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制的《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响报告表》(以下简称《环境影响报告表》)及落实环保措施的法人承诺、专家评审意见、嘉兴市南湖区企业投资项目备案通知书(基本建设)(南备发[2015197号)等相关材料以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环境影响报告表》结论。项目经投资主管部门依法审批后，你公司须严格按照《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目总投资100万元，租用嘉兴市圣元农业开发有限公司空余厂房,建筑面积约2449.88m2，主要从事酱卤肉制品的加工生产，年生产、加工酱鸭、烧鸡等酱卤肉制品6万只。建设地点位于嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢一层。
三、项目须采用先进工艺、技术和装备,提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物产生量和排放量，并重点做好以下工作：
1、加强废水污染防治。项目排水要求清污分流、雨污分流，生产废水和生活污水经预处理后全部纳入嘉兴市污水处理工程管网，进行集中处理，不得另设排污口。污水排放执行《肉类加工工业水污染排放标准》(GB13457-92)表3“肉制品加工”中的三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氦、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。
2、加强废气污染防治。加强车间通风，蒸煮、卤制工序中产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的二级新扩改建排放标准值。
3、加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备同时按照环评要求采用有效的隔声、防振措施，各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

4、加强固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固废的收集处理处置和综合利用措施。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)的要求，并按照国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。
四、根据《环境影响报告表》结论,本项目主要污染物总量控制指标为废水排放量891t/a，CODcr0.107t/a，NH3-N0.022t/a，SO20.00058t/a，NOx0.221t/a。排污权指标按《南湖区排污权有偿使用和交易办法》(南政办发[2015]15号)规定执行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环境影响报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运行和管理中认真予以落实。确保在项目建设和运营过程中的环境安全和社会稳定你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，并须按规定向我局申请建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。
6．验收执行标准

6.1废水执行标准
该项目污染物执行GB12457-1992《肉类品加工工业水污染物排放标准》表3三级标准，其中氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准
	污染物
	排放标准值
	引用标准

	pH值（无量纲）
	6.0-8.5
	GB12457-1992《肉类品加工工业水污染物排放标准》表3三级标准

	悬浮物（mg/L）
	350
	

	五日生化需氧量（mg/L）
	300
	

	动植物油（mg/L）
	60
	

	化学需氧量（mg/L）
	500
	

	氨氮（mg/L）
	35
	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值


6.2废气执行标准

6.2.1无组织废气

该项目无组织废气臭气浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准。具体标准值见表6-2。

表6-2无组织废气排放标准
	污染物
	限值（无量纲）
	引用标准

	非甲烷总烃
	20
	GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准


6.3噪声执行标准

该项目边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。噪声执行标准见表6-3。

表6-3 边界噪声执行标准

	监测对象
	项目
	单位
	限值
	引用标准

	边界
	等效A声级
	dB(A)
	65（昼间）
	55（夜间）
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准


6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

6.5总量控制指标

根据《嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目环境影响》，本项目总量控制指标：废水量891吨/年，化学需氧量0.107吨/年，氨氮0.022吨/年，二氧化硫0.00058吨/年，氮氧化物0.221吨/年。

7．验收监测内容

7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水
项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-3。
表7-1 废水监测内容及频次
	监测点位
	污染物名称
	监测频次

	废水处理设施进口
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物
	监测2天，每天2次

	废水处理设施出口(废水入管网口）
	pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物
	监测2天，每天4次


7.1.2 废气
废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次
	监测对象
	污染物名称
	监测点位
	监测频次

	无组织排放废气
	臭气浓度
	项目边界四周各设1个监测点
	监测2天，每天4次


7.1.3 边界噪声监测
在边界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在边界外1米处，传声器位置指向声源处，监测2天，昼、夜间各监测2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

	监测对象
	监测点位
	监测频次

	边界噪声
	企业边界四周各设1个监测点位
	监测2天，昼、夜间各监测2次


8．质量保证及质量控制
8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

	类别
	项目名称
	方法依据
	检出限

	废水
	pH值
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	0.00-13.00（无量纲）

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ 505-2009
	0.5mg/L

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 637-2018
	0.04mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	/

	无组织废气
	臭气浓度
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T 14675-1993
	/

	噪声
	边界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	30-130dB


8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

	仪器名称
	规格型号
	监测因子
	检定或校准情况

	pH计
	PHS-3B
	pH值
	检定合格

	电子分析天平
	BT25S
	悬浮物
	检定合格

	酸式滴定管
	25ml白色具塞
	化学需氧量
	/

	紫外可见分光光度计
	T6
	氨氮
	检定合格

	生化培养箱
	250B型
	五日生化需氧量
	检定合格

	红外分光测油仪
	OIL460
	动植物油
	检定合格


8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

	人员
	姓名
	职位/职称
	上岗证编号

	项目负责人
	过树清
	环境监测员
	JW001

	报告编制人
	钱雅君
	环境监测员
	JW007

	报告审核人
	戈涛
	环境监测员/助理工程师
	JW006

	报告审定人
	过树清
	环境主任/中级工程师
	JW001

	其他人员
	陈一聪
	检测报告编制人
	JW008

	
	过树清
	检测报告审核人
	JW001

	
	张磊
	环境监测员
	JW005

	
	吴斌
	实验室主任
	JW009

	
	戴琦
	实验室检测员
	JW010

	
	周芸
	实验室检测员
	JW011

	
	沈伟峰
	实验室检测员
	JW012

	
	杨晓婷
	实验室检测员
	JW013

	
	孙佳金
	实验室检测员
	JW014


8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水处理设施出口（废水入管网口）的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。
表8-4 废水处理设施出口平行样品测试结果表

	分析项目
	平行样

	
	2019.6.26
	2019.6.26（平）
	相对偏差（％）
	允许相对偏差（％）

	pH值（无量纲）
	6.97 
	6.96 
	0.01个单位
	≤0.05个单位

	化学需氧量(mg/L)
	143 
	139 
	1.42 
	≤±5

	五日生化需氧量(mg/L)
	60.1 
	60.4 
	0.25 
	≤±20

	氨氮(mg/L)
	1.87 
	1.88 
	0.27 
	≤±5

	分析项目
	平行样

	
	2019.6.27
	2019.6.27（平）
	相对偏差（％）
	允许相对偏差（％）

	pH值（无量纲）
	7.00 
	7.01 
	0.01个单位
	≤0.05个单位

	化学需氧量(mg/L)
	147 
	146 
	0.34 
	≤±5

	五日生化需氧量(mg/L)
	63.8 
	63.1 
	0.55
	≤±20

	氨氮(mg/L)
	1.80 
	1.82 
	0.55 
	≤±5


注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ180422-1号。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5噪声测试校准记录表

	监测日期
	测前（dB）
	测后（dB）
	差值（dB）
	是否符合要求

	2019.6.26
	93.8
	93.8
	0
	符合

	2019.6.27
	93.8
	93.8
	0
	符合


9．验收监测结果

9.1 生产工况

嘉兴久和庄食品有限公司本项目产品主要为酱鸭、烧鸡等酱卤制品。嘉兴久和庄食品有限公司产品的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表
	监测期间主要产品产量
	设计日产量

	监测日期
	产量
	负荷（%）
	

	2019.6.26
	酱鸭、烧鸡等酱卤制品：132只
	80.4
	164吨

	2019.6.27
	酱鸭、烧鸡等酱卤制品：140只
	85.4
	164吨


注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。
9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的园区废水处理设施运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废水处理设施进出口各污染因子浓度的日均值，得出环保设施的处理效率。废水处理设施处理效率见表9-2。

表9-2 废水处理设施效率统计表

	监测

日期
	监测点位
	化学需氧量（mg/L）
	五日生化需氧量（mg/L）
	氨氮

（mg/L）
	悬浮物（mg/L）
	动植物油

（mg/L）

	2019.6.26
	废水处理设施进口
	661
	320
	33.4
	51
	5.8

	
	废水处理设施出口
	141
	61.5
	1.72
	12
	1.0

	
	废水处理设施效率（%）
	78.7
	80.8
	94.9
	76.5
	82.8

	2019.6.27
	废水处理设施进口
	663
	326
	33.8
	50
	6.7

	
	废水处理设施出口
	146
	61.3
	1.72
	10
	1.3

	
	废水处理设施效率（%）
	78.0
	81.2
	94.9
	80.0
	80.6

	二日综合去除效率
	78.4
	81.0
	94.9
	78.2
	81.7


9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目产生的废气主要为腌腊肉食品、调理肉制品过程中产生的香味，以无组织形式排放，无废气治理设施。
9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ180422-3号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，边界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水处理设施出口（废水入管网口）污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB12457-1992《肉类品加工工业水污染物排放标准》表3三级标准，氨氮浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-3。

表9-3 废水处理设施监测结果
	采样日期
	采样时间
	监测点

位置
	样品

性状
	pH值

（无量纲）
	化学需氧量（mg/L）
	五日生化需氧量（mg/L）
	氨氮

（mg/L）
	悬浮物（mg/L）
	动植物油

（mg/L）

	2019.6.26
	10:02
	废水处理设施进口
	黑色浑浊
	5.68
	665
	314
	33.8
	50
	5.8

	
	12:11
	
	
	5.67
	657
	327
	33.1
	51
	5.8

	日均值（范围）
	5.67-5.68
	661
	320
	33.4
	51
	5.8

	2019.6.27
	09:32
	废水处理设施进口
	黑色浑浊
	5.70
	673
	321
	34.0
	47
	6.7

	
	11:55
	
	
	5.71
	653
	330
	33.5
	53
	6.7

	日均值（范围）
	5.70-5.71
	663
	326
	33.8
	50
	6.7

	2019.6.26
	09:05
	废水处理设施出口
	淡黄色较清
	6.98
	139
	62.6
	1.74
	15
	1.0

	
	11:07
	
	
	7.00
	142
	58.1
	1.67
	8
	1.0

	
	13:10
	
	
	6.93
	141
	65.2
	1.61
	14
	1.0

	
	15:09
	
	
	6.97
	143
	60.1
	1.87
	13
	1.1

	日均值（范围）
	6.93-7.00
	141
	61.5
	1.72
	12
	1.0

	2019.6.27
	09:11
	废水处理设施出口
	淡黄色较清
	7.02
	144
	64.7
	1.78
	9
	1.3

	
	11:20
	
	
	6.95
	146
	57.3
	1.71
	11
	1.2

	
	13:22
	
	
	6.98
	147
	59.4
	1.57
	10
	1.3

	
	15:19
	
	
	7.00
	147
	63.8
	1.80
	11
	1.3

	日均值（范围）
	6.95-7.02
	146
	61.3
	1.72
	10
	1.3

	执行标准
	6.0-8.5
	500
	300
	35
	350
	60

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ180422-1号

9.2.2.2 废气

（2）无组织废气监测

该项目边界污染物臭气浓度最大值低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-4，无组织排放监测结果见表9-5。


表9-4 监测期间气象参数

	采样日期
	采样时间
	天气状况
	温度（℃）
	风向
	气压（kPa）
	风速（m/s）

	2019.6.26
	09:10-09:25
	阴
	19
	东南风
	100.2
	2.3

	2019.6.26
	11:10-11:25
	阴
	22
	东南风
	100.2
	2.9

	2019.6.26
	13:10-13:25
	阴
	23
	东南风
	100.2
	3.4

	2019.6.26
	15:10-15:25
	阴
	24
	东南风
	100.1
	2.8

	2019.6.27
	08:20-08:35
	晴
	24
	东南风
	100.1
	2.9

	2019.6.27
	10:20-10:35
	晴
	26
	东南风
	100.1
	3.2

	2019.6.27
	12:20-12:35
	晴
	28
	东南风
	100.0
	3.5

	2019.6.27
	14:20-14:35
	晴
	27
	东南风
	100.0
	3.0


注:表中监测数据引自监测报告HJ180422-2号。

表9-5 无组织废气排放监测结果

	监测点位
	采样日期
	臭气浓度（无量纲）

	东边界
	2019.6.26
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	2019.6.27
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	南边界
	2019.6.26
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	2019.6.27
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	西边界
	2019.6.26
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	2019.6.27
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	北边界
	2019.6.26
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	2019.6.27
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	
	
	＜10

	执行标准
	20

	达标情况
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ180422-2号。

9.2.2.3 边界噪声

嘉兴久和庄食品有限公司边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。边界噪声监测点位见图3-2，边界噪声监测结果见表9-6。
表9-6 边界噪声监测结果

	监测日期
	监测点位
	主要声源
	监测时间
	Leq［dB(A)］
	执行标准
	达标情况

	2019.6.26
	东边界
	机械噪声
	10:09
	59.4
	65
	达标

	
	南边界
	机械噪声
	10:20
	58.3
	65
	达标

	
	西边界
	机械噪声
	10:31
	57.9
	65
	达标

	
	北边界
	机械噪声
	10:42
	58.5
	65
	达标

	2019.6.27
	东边界
	机械噪声
	09:20
	59.9
	65
	达标

	
	南边界
	机械噪声
	09:31
	58.4
	65
	达标

	
	西边界
	机械噪声
	09:42
	57.5
	65
	达标

	
	北边界
	机械噪声
	09:53
	58.1
	65
	达标


注:表中监测数据引自监测报告HJ180422-3号。

9.2.2.4 固体废物

嘉兴久和庄食品有限公司产生的固体废弃物主要为废油脂、下脚料、污水站污泥和生活垃圾。

废油脂和下脚料委托嘉兴市绿能环保科技有限公司回收处置，生活垃圾委托环卫部门统一清运。由于企业废水经园区内污水处置站处理，污水站污泥由园区统一贮存处理。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量
根据企业2019年1月-2019年5月水量汇总表得到用水量为398吨，折算企业项目全年用水量为955.2吨，则废水年排放量为764.2吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）
根据企业的废水排放量和嘉兴市联合污水处理有限责任公司废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-7。

表9-7 企业废水监测因子年排放量

	项目
	化学需氧量
	氨氮

	入环境排放量（吨/年）
	0.0917
	0.0191


（2）总量控制
该项目废水排放总量为764.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.0917吨/年，氨氮排放总量为0.0191吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

10．验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果
该项目废水处理设施二日综合去除效率分别为化学需氧量78.4%，动植物油81.7%，氨氮94.9%，悬浮物78.2%，五日生化需氧量81.0%，达到环评要求。
10.1.2 废水监测结果
该项目废水处理设施出口（废水入管网口）污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB12457-1992《肉类品加工工业水污染物排放标准》表3三级标准，氨氮浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3废气监测结果
该项目边界污染物臭气浓度最大值低于GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新扩改建标准。

10.1.4 边界噪声监测结果
嘉兴久和庄食品有限公司边界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
10.1.5 固（液）体废物调查结果
嘉兴久和庄食品有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求。

10.1.6 总量控制结论
嘉兴久和庄食品有限公司废水排放总量为764.2吨/年，化学需氧量排放总量为0.0917吨/年，氨氮排放总量为0.0191吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。
10.2 验收监测总结论

嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表
填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

	建设项目
	项  目  名  称
	嘉兴久和庄食品有限公司年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目
	项目代码
	/
	建设地点
	嘉兴市南湖区七星街道320国道以南、蚕丝绸加工区东侧5幢

	
	行业类别

（分类管理名录）
	C-1353 肉制品及副产品加工
	建设性质
	(新建    (改扩建

□技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	120°50′46.87″

30°49′34.87″

	
	设 计 生 产 能 力
	年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目
	实际生产能力
	年产6万只酱鸭、烧鸡等肉制品加工项目
	环评单位
	嘉兴市环境科学研究所有限公司

	
	环评文件审批机关
	嘉兴市南湖区行政审批局
	审批文号
	南行审投环备[2016]33号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.10
	竣工日期
	2018.11
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	利华环保工程（嘉兴）有限公司（废水）
	环保设施施工单位
	利华环保工程（嘉兴）有限公司（废水）
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	嘉兴久和庄食品有限公司
	环保设施监测单位 
	嘉兴嘉卫检测科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	100
	环保投资总概算（万元）
	18
	所占比例（%）
	18

	
	实际总投资（万元）
	100
	实际环保投资（万元）
	18
	所占比例（%）
	18

	
	废水治理（万元）
	15
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	1
	其他（万元）
	19

	
	新增废水处理设施能力
	吨/年
	新增废气处理设施能力
	/Nm3/h
	年平均工作时
	/h/a

	运营单位
	嘉兴久和庄食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	/
	验收时间
	2019.6.26-27

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新代老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	——
	——
	——
	——
	——
	0.7642
	0.891
	——
	——
	——
	——
	0.7642

	
	化学需氧量
	——
	——
	120
	——
	——
	0.0917
	0.107
	——
	——
	——
	——
	0.0917

	
	NH-N3
	——
	——
	25
	——
	——
	0.0191
	0.022
	——
	——
	——
	——
	0.0191

	
	石油类
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	废气
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	烟粉尘
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	VOCs
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	工业固体废物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

本项目





图3-1 项目地理位置图














_1234567891.vsd
新鲜鸭肉


部分冷冻  鸭肉


清洗、分割


解冻


去腥


挂浆


包装


冷却


入味


出厂


废水


废水、固废


酱鸭生产工艺及产污环节


新鲜鸡肉


部分冷冻  鸡肉


清洗、分割


解冻


泡制二小时


冷却


出厂


包装


清蒸


废水


废水、固废


烧鸡生产工艺及产污环节



_1234567892.vsd
�

生产废水


隔油池


生活污水


化粪池


窖井格栅


集水沉井


沉淀设备


气浮设备


污泥池


污水浓缩消化器


污泥脱水设备


干污泥外运规范处置


气浮中间池


UASB反应器


兼氧反应器


好氧反应器


菌泥分离沉淀池


出水排水池


达标排放


污泥


泵


泵


滤液


活性污泥回流


混合液回流


注：“    ”为废水监测点位。


图4-1 废水处理流程图



_1234567890.vsd
本项目


锅炉房


嘉兴圣元农业开发有限公司


1#


4#


3#


2#


5#


6#


7#


废水处理设施


废水处理设施


收集/隔油池


门卫


嘉兴市东湖塑料厂


嘉兴康丽花边织造有限公司


嘉兴市崎明金属制品有限公司


320国道


道路


道路


农田


嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会农业发展处


农田


北


东边界


北边界


西边界


南边界


废水处理设施进口


废水处理设施出口（废水入管网口）


图3-2 厂区周边情况及平面布置图


  注：“   ”为废水监测点位。           
            “   ”为无组织废气监测点位。
          “   ”为厂界噪声监测点位。            



