浙江方圆电气设备检测有限公司中高压电气检测项目

竣工环境保护验收意见

2020年2月27日，浙江方圆电气设备检测有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江方圆电气设备检测有限公司中高压电气检测项目”竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江方圆电气设备检测有限公司，建设地点为嘉兴经济技术开发区广穹路528号，占地面积约29354平方米，总建筑面积26538.48平方米，形成年检测中高压电器1000批次的能力。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2016年3月，企业委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《浙江方圆电气设备检测有限公司中高压电气检测项目环境影响报告表》。2016年4月18日，嘉兴市环境保护局经济技术开发区分局以嘉环分建函[2016]22号文对该项目提出审查意见。项目于2018年1月18日开工建设，2019年8月8日建成投入试运行。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资32000万元，其中实际环保投资137万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江方圆电气设备检测有限公司中高压电气检测项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际检测技术科研楼尚未建设实施，且承诺不再实施，公司拟重新规划设计后重新申报，目前项目实施主要经济技术指标有所减少，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理有限公司集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

要求加强厂区内车辆交通管理，合理布置厂区内汽车停车位。

（三）噪声

- 厂区内合理布局，加强厂房隔声，严格控制厂区内车辆行驶速度，加强厂区绿化工作。

（四）固废

- 项目生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2019年12月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月27、28日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量浓度最大值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮浓度最大值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1其他企业的标准值。

2、验收监测期间，项目氮氧化物、非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。经核算，本项目实施后全厂CODCr排放量为0.0778 t/a，NH3-N排放量为0.0162 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 0.0826 t/a、NH3-N 0.0173 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，通过验收。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

签字日期：2020年2月27日