
海宁市腾飞塑料制品厂新增年产1000万平方米塑料薄膜技改项目
阶段性竣工环境保护验收专家组意见
2022年12月30日，海宁市腾飞塑料制品厂严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海宁市腾飞塑料制品厂新增年产1000万平方米塑料薄膜技改项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁市腾飞塑料制品厂、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：
1、 工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设单位为海宁市腾飞塑料制品厂，建设地点为浙江省嘉兴市嘉兴市海宁市尖山新区仙侠路123号，租用浙江万宝新能源科技有限公司厂房，建筑面积1525.19 平方米。项目设计对企业现有PET塑料薄膜产品增加涂布、压镭工艺，同时新增年产1000万平方米PVC塑料薄膜。目前项目实际完成对企业现有PET塑料薄膜产品增加涂布、压镭工艺，PVC塑料薄膜生产尚未实施。
（二）建设过程及环保审批情况

2021年10月，公司委托杭州博盛环保科技有限公司编制了《海宁市腾飞塑料制品厂新增年产1000万平方米塑料薄膜技改项目环境影响报告表》。2021年11月3日，嘉兴市生态环境局（海宁）以嘉环海建【2021】146号文予以审批。本项目于2022年1月开工建设，2022年5月建成投入试生产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。
（三）投资情况
本项目实际总投资500万元，其中实际环保投资20万元。
（四）验收范围
本次验收范围为《海宁市腾飞塑料制品厂新增年产1000万平方米塑料薄膜技改项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。
二、工程变更情况

经核查，目前项目实际涂布废气治理措施由活性炭吸附-脱附、催化燃烧工艺调整为RTO净化工艺，调整后仍可满足废气治理要求，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生产废水经厂内废水处理站净化处理后循环使用，不外排；生活污水经厂内化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经海宁市尖山污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。
（二）废气
项目涂布废气收集后采用RTO装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放。
（三）噪声
企业选用低噪声设备；区域内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，安装部位基础加固；加强生产车间隔声；加强设备维护保养。
（四）固废

项目危废包括废包装桶、污泥，废包装桶委托绍兴耀达再生资源利用有限公司处置，污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；薄膜边角料、一般废包装袋收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
（五）其他环境保护设施
1、环境风险防范设施
企业目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。
2、在线监测装置
目前公司未安装废气在线监测设施（无要求）。
3、其他设施
本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。
4、 环境保护设施调试效果
2022年11月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年12月1、2日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：
1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 877-2013）表1中的工业企业水污染间接排放限值。
2、验收监测期间，项目涂布废气治理设施出口非甲烷总烃排放浓度及速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，乙酸乙酯、乙酯丁酯、乙酯丙酯、丁酮排放浓度及速率低于环评确定标准值。
验收监测期间，项目非甲烷总烃厂界无组织监测浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，乙酸乙酯、乙酯丁酯、乙酯丙酯、丁酮厂界无组织监测浓度最大值低于环评确定标准值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。
3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。
4、项目废包装桶委托绍兴耀达再生资源利用有限公司处置，污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置；薄膜边角料、一般废包装袋收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和VOCS。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.025 t/a、NH3-N排放量为0.002 t/a、VOCS排放量为0.846 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.041 t/a、NH3-N 0.004 t/a、VOCS排放量为2.920 t/a），符合总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。
六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。
七、后续要求和建议
1、加强环保治理设施日常运行管理，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息
详见会议签到表。
验收专家组：
2022年12月30日
-1-

